УКРАЇНА

МАЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

##### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

## МІСЬКОГО ГОЛОВИ

## від  12.03.2020 № 66

Про призначення відповідальними

за пожежну безпеку

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014р. №1417 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за № 252/26697, з метою підтримання належного рівня пожежної безпекти в адміністративних будівлях міської територіальної громади:

1. Призначити відповідальними працівників апарату виконавчого комітету міської ради за пожежну безпеку в адміністративних будівлях за адресами:

староста Володимир ДЕНЯЧЕНКО –  с. Будо-Вороб'ї, вул. Миру, 57;

староста Сергій САМОРОДОВ – с. Вишів, вул. Дружби, 6;

староста Петро ПІДРУЧНИЙ – с. Ворсівка, вул. Н.Сосніної;

староста Станіслав ГОРУЛЯ – с. Горинь, вул. Центральна, 30;

староста Василь ЛАКЕЙ - с. Діброва, вул. Ватутіна, 3;

староста Надія ДАВИДЕНКО – с. Іванівка, вул. Міщенка, 1;

староста Василь ГАРАЩУК – с. Ксаверів, вул. Перемоги, 8;

староста Іван ВЕНГЕЛЬСЬКИЙ – с. Луки, вул. Шкільна, 12;

староста Віктор МЕЛЬНИК с. Любовичі, пр. Клубний, 8;

староста Володимир САВЧЕНКО – с. Малинівка вул. Молодіжна, 4;

староста Віта КОВАЛЬЧУК –с. Морозівка, вул. Мічурина, 12;

староста Олена ДУБИЦЬКА – с. Недашки вул. Гагаріна, 2;

староста Світлана СТЕПАНЕНКО – с. Нові – Вороб'ї, вул. Вишнева, 26;

староста Петро ФЕДОРЕНКО – с. Пиріжки, вул. Соборна, 2;

староста Микола ЄЩЕНКО – с. Слобідка, вул. Мічурина, 3;

староста Людмила ДУБАС – с. Старі Вороб'ї, вул. Павленка, 1;

староста Тетяна СТАДЧЕНКО – с. Українка, вул. Садова, 5;

староста Валентин КИРИЧЕНКО – с. Устинівка, вул. В.Лазуки, 24;

староста Олександр САМІЛА – с. Федорівка, вул. Центральна, 18;

староста Богдан ЄЩЕНКО – смт. Гранітне, вул. Злагоди, 10.

2. Затвердити інструкцію про заходи пожежної безпеки у адміністративних будівлях згідно додатку.

3. Відповідальним за забезпечення пожежної безпеки провести інструктажі з підлеглими по правилам пожежної безпеки.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Віктора ГВОЗДЕЦЬКОГО.

Міський голова  	                                                                     Олександр СИТАЙЛО

Додаток

до розпорядження міського голови

12.03.2021   № 66

Інструкція про заходи

пожежної безпеки у адміністративних будівлях

1. Галузь застосування

Ця Інструкція поширюється на адміністративні будівлі і визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки в цих будівлях.

Інструкція є обов'язковою для вивчення та виконання всіма працівниками, які знаходяться у службових приміщеннях, а також обслуговуючим персоналом.

2. Вимоги пожежної безпеки

Меблі та обладнання мають розміщуватися таким чином, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщення (завширшки не менше 1 м). Евакуаційні шляхи та виходи необхідно постіймо утримувати вільними, нічим не захаращувати.

Електромережі, електроприлади і апаратура повинні експлуатуватися тільки у справному стані з урахуванням вказівок та рекомендацій підприємств-виготовлювачів. У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та інших електровиробів слід негайно вимкнути їх та вжити необхідних заходів щодо приведення у пожежобезпечний стан.

Документи, папір та інші горючі матеріали слід зберігати на відстані не менше 1 м від електрощитів; 0,5 м від електросвітильників; 0,6 м від сповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації та 0,15 м від приладів центрального водяного опалення.

Засоби протипожежного захисту слід утримувати у справному стані. Усі працівники повинні вміти користуватись наявними вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, знати місце їх знаходження. Відстань від найбільш віддаленого місця приміщення до місця розташування вогнегасника не повинна перевищувати 20 м.

У службових приміщеннях не допускається:

-влаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електричні проводи безпосередньо по горючій основі, експлуатувати електроприлади, які мають механічні пошкодження;

- захаращувати підступи до засобів пожежогасіння;

- курити, використовувати легкозаймисті рідини;

- проводити вогневі, зварювальні та інші роботи без спеціального дозволу;

- вмикати електронагрівальні прилади (чайники, кип'ятильники тощо) без негорючих підставок та в місцях, де їх використання не передбачено (або заборонено);

- захаращувати шляхи евакуації та евакуаційні виходи.

Відповідальний за протипожежний стан у адміністративних будівлях після закінчення роботи зобов'язаний:

-	оглянути приміщення, переконатись у відсутності порушень, що можуть призвести до пожежі;

-	вимкнути освітлення електроживлення приладів та обладнання (за винятком електрообладнання, яке за вимогами технології повинно працювати цілодобово).

3. Обов'язки та дії працівників у разі пожежі

У випадку пожежі терміново повідомити пожежну охорону по телефону 101, вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, своє прізвище.

Організувати евакуацію людей та матеріальних цінностей.

Повідомити про виникнення пожежі адміністрацію та чергового (за його наявності).

Вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію.

Розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння.

Організувати зустріч підрозділів пожежної охорони та надати їм консультаційну та іншу допомогу в процесі гасіння пожежі.

Керуюча справами виконавчого комітету                                       Ірина КОПИЛО

Проект погоджено:

| 12.03.2021 |  | Леонід МАРТИНЕНКО |
| --- | --- | --- |
| 12.03.2021 |  | Ірина КОПИЛО |
| 12.03.2021 |  | Михайло ПАРФІНЕНКО |
| 12.03.2021 |  | Олена ОТЮСЬКО |

Розробник:

Василь ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ  ____________________